ULUSAL YETERLİLİK

17UY.…..-5

BİREYSEL, TİCARİ VE DEĞİŞKEN DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ UZMANI

SEVİYE 5

REVİZYON NO:00

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ANKARA, 2017

ÖNSÖZ

Bireysel, Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemleri Uzmanı (Seviye 5)  Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Enerji Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu

GİRİŞ

Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler “Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik’te belirlenmiştir.

Ulusal yeterlilikler için temel ölçütler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

a) Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartları veya uluslararası standartlara dayalı olarak oluşturulur.

b) Ulusal yeterlilikler katılımcı bir anlayışla hazırlanır ve ilgili tarafların görüş ve katkısı alınır.

c) Ulusal yeterlilikler, mesleki alana ilişkin iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite ile ilgili hususları kapsar.

d) Ulusal yeterlilikler kullanıcılar tarafından anlaşılacak şekilde yazılır.

e) Ulusal yeterlilikler hayat boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde bireyin kendini geliştirmesini ve meslekte ilerlemesini teşvik eder.

f) Ulusal yeterlilikler açık veya gizli hiçbir ayrımcılık unsuru içermez.

g) Ulusal yeterlilikler, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğinin kalite güvencesi dâhilinde ölçülmesini temin eden unsurları içerir.

| 17UY.....-5 BİREYSEL, TİCARİ VE DEĞİŞKEN DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ UZMANI ULUSAL YETERLİLİĞİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | YETERLİLİĞİN ADI | Bireysel, Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemleri Uzmanı |
| 2 | REFERANS KODU | 17UY……-5 |
| 3 | SEVİYE | 5 |
| 4 | ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ | ISCO 08: 7127 (Havalandırma/klima ve soğutma tesisatı bakım ve onarım işlerinde çalışanlar) |
| 5 | TÜR | - |
| 6 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 7 | A)YAYIN TARİHİ | …. /…./2017 |
|  | B)REVİZYON NO | 00 |
|  | C)REVİZYON TARİHİ | - |
| 8 | AMAÇ | Ülkemizde iklimlendirme sektörünün gelişmesiyle bireysel,ticari ve değişken debili klima sistemlerinin uzmanı olan ve bu sektörde kalite ve güvenliği sağlayabilen nitelikli iş gücü ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda bu yeterliliğin amacı; - Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, - Adayların geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, - Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır. |
| 9 | YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I |  |
| 13UMS0354-5 / Bireysel, Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemleri Uzmanı (Seviye 5) |  |  |
| 10 | YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I |  |
| - |  |  |
| 11 | YETERLİLİĞİN YAPISI |  |
| 11-a) Zorunlu Birimler |  |  |
| 17UY……-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite Yönetimi 17UY……-5/A2 Bireysel,Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemlerinde İş Organizasyonu 17UY……-5/A3 Bireysel,Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemlerinin Proje ve Tasarım Çalışmalarına Destek Verme, Yürütme 17UY……-5/A4 Bireysel,Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemlerinin Saha Uygulamalarını Yönetme 17UY……-5/A5 Bireysel,Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemlerinin Devreye Alma İşlemlerini Yürütme |  |  |
| 11-b) Seçmeli Birimler |  |  |
| - |  |  |
| 11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları |  |  |
| Yeterlik belgesi alınabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinden başarılı olunması zorunludur. |  |  |
| 12 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |  |
| Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. |  |  |
| 13 | BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ | Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. |
| 14 | GÖZETİM SIKLIĞI | Belge geçerlilik süresi içerisinde belge sahibi gözetime tabi tutulur. Belge sahibinin performansı, belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında, sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder. |
| 15 | BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ | Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi (SGK ve benzeri) kayıt sunulması, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavın (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. |
| 16 | YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR) | - TOBB Yardımcı Kuruluşlar: - İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği (İSEDA) - İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) |
| 17 | YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Enerji Sektör Komitesi |
| 18 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI | ......2017- …./.. |

| 17UY…..-5/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE KORUMA, KALİTE YÖNETİMİ YETERLİLİK BİRİMİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite Yönetimi |  |
| 2 | REFERANS KODU | 17UY…..-5/A1 |  |
| 3 | SEVİYE | 5 |  |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |  |
| 5 | A)YAYIN TARİHİ | …/…/… |  |
|  | B)REVİZYON NO | 00 |  |
|  | C)REVİZYON TARİHİ | - |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |  |  |
| 13UMS0354-5 / Bireysel, Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemleri Uzmanı (Seviye 5) |  |  |  |
| 7 | ÖĞRENME ÇIKTILARI |  |  |
| Öğrenme Çıktısı 1: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar. Başarım Ölçütleri: 1.1: İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları tanımlar. 1.2: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk etmenlerini azaltmayı tarif eder. 1.3: Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamayı tarif eder Öğrenme Çıktısı 2: Çevre güvenlik önlemlerini açıklar.. Başarım Ölçütleri: 2.1: Çevresel risklerin azaltılmasını tarif eder. 2.2: İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu haraket etme süreçlerini sıralar. Öğrenme Çıktısı 3: İş süreçleri ve çalışma ortamı için kalite gerekliliklerini açıklar. Başarım Ölçütleri: 3.1: Kalite sağlamadaki tekniklerini açıklar. 3.2: Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları gidermeye yönelik çalışmaları tarif eder. |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |  |  |
| 8 a) Teorik Sınav |  |  |  |
| T1: A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde en az 20 soruluk yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz, adaylara her soru için1-2 dakika zaman verilir. Teorik sınavda sorulardan en az % 60 puan alan aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir. |  |  |  |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |  |  |  |
| - |  |  |  |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |  |  |  |
| Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.. |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) |  | - TOBB Yardımcı Kuruluşlar: - İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği (İSEDA) - İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ |  | MYK Enerji Sektör Komitesi |
| 11 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI |  | ......2017- …./.. |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

Bu birim için aşağıda tanımlanan eğitim içeriğine sahip programın aday tarafından tamamlanması tavsiye edilir.

Eğitim İçeriği:

1. Acil durum

2. Alarm ve tehlike işaretleri

3. Ekip içinde çalışma

4. İş sağlığı ve güvenliği

5. Kalite yönetim sistemi

6. Koruma kurtarma, ilk yardım ve yangın

7. Mesleki Gelişim

8. Risk ve tehlike analizi

9. Tehlikeli atık

10. Temel ilk yardım

11. Üretimden kaynaklanan çevresel riskler

12. Yangın ve yangından korunma

EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin temel kuralları açıklar. | A.1.1 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını açıklar. | A.1.2 | 1.1 | T1 |
| BG.3 | Yapılan işe ve işyerine uygun kişisel koruyucu donanımları açıklar. | A.1.3 | 1.1 | T1 |
| BG4 | İSG koruma ve müdahale araçlarının işlevlerini açıklar. | A.1.3 | 1.1 | T1 |
| BG.5 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını nasıl yerleştireceğini tarif eder. | A.1.4 | 1.1 | T1 |
| BG.6 | Risklerin belirlenmesi çalışmalarına nasıl katkıda bulunacağını açıklar. | A.2.1 | 1.2 | T1 |
| BG.7 | Risk faktörlerinin azaltılmasını tarif eder. | A.2.2 | 1.2 | T1 |
| BG.8 | Makineye/cihaza özel acil durum prosedürlerini açıklar. | A.3.3 | 1.3 | T1 |
| BG.9 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini açıklar. | A.4.1 | 1.3 | T1 |
| BG.10 | Çevresel risklerin (yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli şekilde tutulması vb.) azaltılmasını tarif eder. | B.2.1 | 2.1 | T1 |
| BG.11 | Dönüştürülebilir malzemelerin depolanmasını tarif eder. | B.2.4 | 2.1 | T1 |
| BG.12 | İşletme tarafından kendisine tahsis edilen kaynak ve sarf malzemeleri kullanma süreçlerini sıralar. | B.3.1 | 2.2 | T1 |
| BG.13 | Kalite gerekliliklerinin ne olduğunu açıklar. | C.1.1 | 3.1 | T1 |
| BG.14 | Kalite sağlama tekniklerini açıklar. | C.2.1 | 3.1 | T1 |
| BG.15 | Hizmet kalitesini artırıcı önerileri açıklar. | C.3.2 | 3.1 | T1 |
| BG.16 | Proseslerde saptanan hata ve arızaları gidermeye yönelik çalışmaları tarif eder. | C.4.3 | 3.2 | T1 |

| 17UY…..-5/A2 BİREYSEL, TİCARİ VE DEĞİŞKEN DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİNDE İŞ ORGANİZASYONU YETERLİLİK BİRİMİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Bireysel,Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemlerinde İş Organizasyonu |  |
| 2 | REFERANS KODU | 17UY…..-5/A2 |  |
| 3 | SEVİYE | 5 |  |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |  |
| 5 | A)YAYIN TARİHİ | …/…/… |  |
|  | B)REVİZYON NO | 00 |  |
|  | C)REVİZYON TARİHİ | - |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |  |  |
| 13UMS0354-5 / Bireysel, Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemleri Uzmanı (Seviye 5) |  |  |  |
| 7 | ÖĞRENME ÇIKTILARI |  |  |
| Öğrenme Çıktısı 1: İş organizasyonu sürecini açıklar. Başarım Ölçütleri 1.1: Müşteriden hangi bilgileri alacağını açıklar. 1.2: İşlemlere ilişkin iş takip formu alıp vermeyi açıklar. 1.3: Servis ekiplerinin çalışma programını nasıl takip edeceğini açıklar. 1.4: Servis ekip/ekipman organizasyonuna nasıl destek olacağını açıklar. 1.5: Servis faaliyetlerini kontrol etmeyi açıklar. 1.6: Lojistik faaliyetlerine nasıl destek vereceğini açıklar. 1.7: Pazarlama ve satış faaliyetlerine nasıl destek vereceğini açıklar. |  |  |  |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |  |  |
| 8 a) Teorik Sınav |  |  |  |
| T1: A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2′de yer alan "Bilgiler" Kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde en az 15 soruluk yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz, adaylara her soru için 1-2 dakika zaman verilir. Teorik sınavda sorulardan en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir. |  |  |  |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |  |  |  |
| - |  |  |  |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |  |  |  |
| Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.. |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) |  | - TOBB Yardımcı Kuruluşlar: - İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği (İSEDA) - İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ |  | MYK Enerji Sektör Komitesi |
| 11 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI |  | ......2017- …./.. |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin BilgilerBu birim için aşağıda tanımlanan eğitim içeriğine sahip programın aday tarafından tamamlanması tavsiye edilir.

Eğitim İçeriği:

1. İş organizasyonu

2. Müşteri ilişkileri

3. Servis iş ve işlemleri

4. Lojistik faaliyetlerine destek verme

5. Pazarlama ve satış faaliyetleri

EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Müşteriden talep edilen bakım, onarım, kurulum ve söküm işlemleri hakkında hangi bilgileri alacağını açıklar. | D.1.2 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Yapılacak iklimlendirme sistemlerine ilişkin yazılı-sözlü iş taleplerini kimlerden alması gerektiğini açıklar. | D.2.1 | 1.2 | T1 |
| BG.3 | İklimlendirme sistemleriyle ilgili uygulama, bakım, onarım, kurulum ve söküm işlemlerine dair iş takip formunu nasıl hazırladığını açıklar. | D.2.2 | 1.2 | T1 |
| BG.4 | Servis ekiplerinin çalışma programının yapılmasına nasıl katkıda bulunacağını açıklar. | D.3.1 | 1.3 | T1 |
| BG.5 | Yapılan iklimlendirme sistemleriyle ilgili uygulama, bakım, onarım, kurulum ve söküm işlemlerinin programa uygunluğunu kontrol etmeyi açıklar. | D.3.2 | 1.3 | T1 |
| BG.6 | Yapılacak iklimlendirme sistemleriyle ilgili uygulama, bakım, onarım, kurulum ve söküm işlemleri için belirlenen personel, zaman ve ekipman planlaması yapmayı açıklar. | D.4.1 | 1.4 | T1 |
| BG.7 | Servis faaliyetleri sırasında kullanılacak ekipmanların kalibrasyonunun yapılıp yapılmadığını kontrol etmeyi açıklar. | D.5.3 | 1.5 | T1 |
| BG.8 | Çalışanların servis faaliyetleri sırasında doldurdukları servis hizmet formu üzerindeki bilgilerin işletme tarafından belirlenen standartlara uygunluğunu kontrol etmeyi açıklar. | D.5.4 | 1.5 | T1 |
| BG.9 | Servis faaliyetlerine ilişkin yaptığı kontrol sonuçlarını periyodik olarak nasıl raporlayacağını açıklar. | D.5.6 | 1.5 | T1 |
| BG.10 | Servis ve uygulama faaliyetleri için gereken sarf malzemelerinin teminine nasıl destek vereceğini açıklar. | D.7.1 | 1.6 | T1 |
| BG.11 | Pazarlama ve satış faaliyetlerine nasıl teknik destek sağlayacağını açıklar. | D.9.1 | 1.7 | T1 |
| BG.12 | Firma içinde yeni ürün ve ürün geliştirme faaliyetlerine nasıl teknik destek sağlayacağını açıklar. | D.9.2 | 1.7 | T1 |

| 17……..-5/A3 BİREYSEL, TİCARİ VE DEĞİŞKEN DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİNİN PROJE VE TASARIM ÇALIŞMALARINA DESTEK VERME, YÜRÜTME YETERLİLİK BİRİMİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Bireysel, Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemlerinin Proje ve Tasarım Çalışmalarına Destek Verme, Yürütme |  |
| 2 | REFERANS KODU | 17UY…..-5/A3 |  |
| 3 | SEVİYE | 5 |  |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |  |
| 5 | A)YAYIN TARİHİ | …/…./…… |  |
|  | B)REVİZYON NO | 00 |  |
|  | C)REVİZYON TARİHİ | - |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |  |  |
| 13UMS0354-5 / Bireysel, Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemleri Uzmanı (Seviye 5) |  |  |  |
| 7 | ÖĞRENME ÇIKTILARI |  |  |
| Öğrenme Çıktısı 1: Proje ve Tasarım Çalışmalarına Destek Vermeyi, Yürütmeyi Açıklar. Başarım Ölçütleri: 1.1: Proje bilgilerini müşteriden/amirden almayı açıklar. 1.2: Talep edilen bireysel ve ticari tip iklimlendirme sistemlerine ilişkin keşif sürecini açıklar. 1.3: Uygulanacak iklimlendirme sistemi konusundaki önerilerini sıralar. 1.4: Uygulanacak iklimlendirme sistemine ilişkin teklif hazırlama sürecini açıklar. 1.5: Uygulanacak iklimlendirme sistemine ilişkin teklif süreci işlemlerini açıklar. |  |  |  |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |  |  |
| 8 a) Teorik Sınav |  |  |  |
| T1: A3 birimine yönelik teorik sınav Ek A3-2′de yer alan "Bilgiler" Kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde en az 20 soruluk yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz, adaylara her soru için 1-2 dakika zaman verilir. Teorik sınavda sorulardan en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.Sınav soruları bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A3-2) ölçmelidir. |  |  |  |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |  |  |  |
| - |  |  |  |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |  |  |  |
| Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. |  |  |  |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) |  | - TOBB Yardımcı Kuruluşlar: - İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği (İSEDA) İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ |  | MYK Enerji Sektör Komitesi |
| 11 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI |  | ......2017- …./.. |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A3-1: Yeterlilik Birimlerinin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan eğitim içeriğine sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Eğitim içeriği:

1. Bireysel ve ticari tip iklimlendirme sistemlerine proje bilgileri

2. Bireysel ve ticari tip iklimlendirme sistemlerine ilişkin keşif yapma

3. İklimlendirme hesaplama işlemleri

4. İklimlendirme sistemi için tasarım yapma

5. İklimlendirme sistemine ilişkin teklif hazırlama

EK A3-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Müşteriden bina ile ilgili hangi bilgileri yazılı olarak alacağını açıklar. | E.1.1 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Müşteriye yaklaşık bir çalışma takvimi bildirmesi gerektiğini açıklar. | E.1.3 | 1.1 | T1 |
| BG.3 | Proje talebi ve bilgileri amirden geliyorsa, amire çalışma takviminin bildirilmesi gerektiğini açıklar. | E.1.4 | 1.1 | T1 |
| BG.4 | Müşteriden keşif yapılacak yer ile ilgili randevu alma kurallarını açıklar. | E.2.1 | 1.2 | T1 |
| BG.5 | Talep edilen bireysel ve ticari tip iklimlendirme sistemlerine ilişkin keşif çalışmasına gitmeden önce gerekli olan proje çıktılarının temin etmeyi açıklar. | E.2.2 | 1.2 | T1 |
| BG.6 | Talep edilen bireysel ve ticari tip iklimlendirme sistemlerine ilişkin keşif çalışması için gerekli gördüğü ölçüm materyalleri ve ekipmanı nasıl temin edeceğini açıklar. | E.2.3 | 1.2 | T1 |
| BG.7 | Talep edilen bireysel ve ticari tip iklimlendirme sistemlerine ilişkin keşif çalışması için gerekli ekip planlamasını nasıl yapacağını açıklar. | E.2.4 | 1.2 | T1 |
| BG.8 | Uygulama yapılacak yerin mimari projesi ile mevcut yapı arasındaki farklılıkları sıralar. | E.2.5 | 1.2 | T1 |
| BG.9 | Yapılan çalışmalar ve bina kullanım senaryosuna göre müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak uygulanacak iklimlendirme sistemini açıklar. | E.4.1 | 1.3 | T1 |
| BG.10 | Karar verilen iklimlendirme sistemine ait iç ve dış ünitelerin seçim yöntemlerini açıklar. | E.4.3 | 1.3 | T1 |
| BG.11 | İklimlendirme tasarımı yapılarak onaylanan projeye göre keşif özetlerini açıklar. | E.6.1 | 1.4 | T1 |
| BG.12 | Tedarikçilerden gelen dökümleri fiyat ve kalite karşılaştırması yaparak rapor etmeyi açıklar. | E.6.3 | 1.4 | T1 |
| BG.13 | Uygulama işlemlerini kendi ekipleriyle yapacaksa maliyet analizi çıkarma metodunu açıklar. | E.6.4 | 1.4 | T1 |
| BG.14 | Yapılan raporlama/analiz sonuçlarına göre uygun gördüğü ürün ve hizmete ilişkin fiyat teklifi hazırlama sürecini açıklar. | E.6.6 | 1.4 | T1 |
| BG.15 | Hazırladığı ve firma tarafından onaylanan fiyat teklif dokümanının müşteriye sunuş yöntemini açıklar. | E.7.1 | 1.5 | T1 |
| BG.16 | Teklif süreci ve sonucuna dair elde edilen bilgileri nasıl raporlayacağını açıklar. | E.7.5 | 1.5 | T1 |
| BG.17 | Olumsuz sonuçlanan tekliflerin nedenlerini araştırarak sıralar. | E.7.6 | 1.5 | T1 |
| BG.18 | Teklif süreci ve sonucunu raporlamayı açıklar. | E.7.7 | 1.5 | T1 |

| 17UY…..-5/A4 BİREYSEL, TİCARİ VE DEĞİŞKEN DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİNİN SAHA UYGULAMALARINI YÖNETME YETERLİLİK BİRİMİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Bireysel,Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemlerinin Saha Uygulamalarını Yönetme |  |
| 2 | REFERANS KODU | 17UY…..-5/A4 |  |
| 3 | SEVİYE | 5 |  |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |  |
| 5 | A)YAYIN TARİHİ | …/…../….. |  |
|  | B)REVİZYON NO | 00 |  |
|  | C)REVİZYON TARİHİ | - |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |  |  |
| 13UMS0354-5 / Bireysel, Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemleri Uzmanı (Seviye 5) |  |  |  |
| 7 | ÖĞRENME ÇIKTILARI |  |  |
| Öğrenme Çıktısı 1: Bireysel ve ticari tip iklimlendirme sistemlerinin saha uygulamalarını yönetme sürecini açıklar. Başarım Ölçütleri: 1.1: Proje ile saha bilgilerinin uygun olup olmadığını açıklar. 1.2: Proje üzerinde gerekli düzeltme sürecini açıklar. 1.3: İş akış planını çıkarmayı tarif eder. 1.4: Şantiye iklimlendirme altyapı kurulumunun gerçekleştirilmesini tarif eder. 1.5: Ekip ve ekipman planlamasının nasıl yapılacağını tarif eder.. 1.6: İmalat akış planının yapılmasını tarif eder. 1.7: İklimlendirme sistem montaj uygulamasının koordine edilmesini tarif eder. 1.8: Tamamlanan iklimlendirme sistemi uygulamasının hak edişinin nasıl çıkarılacağını açıklar. |  |  |  |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |  |  |
| 8 a) Teorik Sınav |  |  |  |
| T1: A4 birimine yönelik teorik sınav Ek A4-2′de yer alan "Bilgiler" Kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde en az 20 soruluk yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz, adaylara her soru için 1-2 dakika zaman verilir. Teorik sınavda sorulardan en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.Sınav soruları bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A4-2) ölçmelidir. |  |  |  |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |  |  |  |
| - |  |  |  |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |  |  |  |
| Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. |  |  |  |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) |  | - TOBB Yardımcı Kuruluşlar: - İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği (İSEDA) - İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ |  | MYK Enerji Sektör Komitesi |
| 11 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI |  | ......2017- …./.. |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A4-1: Yeterlilik Birimlerinin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan eğitim içeriğine sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Eğitim içeriği:

Bireysel, ticari ve değişken debili klima sistemlerinde;

1. Proje ve saha bilgileri

2. İş akış planı

4. Şantiye iklimlendirme altyapı kurulumu

5. Ekip ve ekipman planlaması

6. İmalat akış planını hazırlama

7. İklimlendirme sistem montaj uygulaması

8. Tamamlanan uygulamaların hak edişini çıkarma

EK A4-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Onaylanmış proje ile iklimlendirme sisteminin uygulanacağı sahadaki mimarinin uygun olup olmadığını açıklar. | F.1.1 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Sahada görülen değişiklikler doğrultusunda uygulanacak iklimlendirme sistemine ilişkin projeyi düzeltme sürecini açıklar. | F.2.1 | 1.2 | T1 |
| BG.3 | Şantiye idari yöneticisinden ve tedarikçilerden alınan zamanlama bilgilerine göre iklimlendirme ekip ve personel sayısını belirlemeyi açıklar. | F.3.3 | 1.3 | T1 |
| BG.4 | Belirlenen personel sayısına göre zamana yayılmış iş akış planını çıkarmayı açıklar. | F.3.4 | 1.3 | T1 |
| BG.5 | Şantiye idari yönetimi ile mutabık kalınan, yönetim, konaklama, depolama, imalat alanlarının hazır hale getirilme çalışmalarını açıklar. | F.4.1 | 1.4 | T1 |
| BG.6 | Uygulama yapılacak alanda alınacak iş güvenliği tedbirlerinin neler olduğunu açıklar. | F.4.2 | 1.4 | T1 |
| BG.7 | Altyapı kurulumda uyacağı standartları açıklar. | F.4.4 | 1.4 | T1 |
| BG.8 | Yapılan iş akış planının aksamadan ilerlemesini sağlayacak ekip ve ekipman planlamasını nasıl yapacağını açıklar. | F.5.1 | 1.5 | T1 |
| BG.9 | Uygulama yapacak ekibin şantiyede iş yeri güvenlik kurallarına uygun şekilde işbaşı yapmalarını sağlamak için ne yapması gerektiğini açıklar. | F.5.3 | 1.5 | T1 |
| BG.10 | İş akış planına göre imalat akış planlarını zaman kriterlerine göre oluşturmayı açıklar. | F.6.1 | 1.6 | T1 |
| BG.11 | Uygulama ekibinde yetkilendirdiği kişilerin imalat akış planını uygulayıp uygulamadığını kontrol etmeyi açıklar. | F.6.3 | 1.6 | T1 |
| BG.12 | Şantiye sürecinde yapılan imalat ve uygulamaların projeye uygun ve hatasız olarak yapıldığını periyodik olarak kontrol etmeyi açıklar. | F.7.1 | 1.7 | T1 |
| BG.13 | Yapılan imalat ve uygulamanın kontrol sonuçlarını raporlamayı açıklar. | F.7.2 | 1.7 | T1 |
| BG.14 | İklimlendirme sistemi uygulama sürecinde onayı alınan ataşman raporlarının dökümünü oluşturmayı açıklar. | F.8.1 | 1.8 | T1 |
| BG.15 | Onaylanan sözleşme üzerindeki birim fiyatlar üzerinden ataşman dökümlerini fiyatlandırmayı açıklar. | F.8.2 | 1.8 | T1 |
| BG.16 | Şantiyenin uyguladığı prosedürlere uygun biçimde hak edişleri onaylatmayı açıklar. | F.8.3 | 1.8 | T1 |
| BG.17 | Onaylanan hak edişlerin karşılığında fatura düzenlenmeyi açıklar. | F.8.4 | 1.8 | T1 |
| BG.18 | Tahsilât sürecini takip etmeyi açıklar. | F.8.5 | 1.8 | T1 |

| 17UY…..-5/A5 BİREYSEL, TİCARİ VE DEĞİŞKEN DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİNİN DEVREYE ALMA İŞLEMLERİNİ YÜRÜTME YETERLİLİK BİRİMİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Bireysel, Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemlerinin Devreye Alma İşlemlerini Yürütme |  |
| 2 | REFERANS KODU | 17UY…..-5/A5 |  |
| 3 | SEVİYE | 5 |  |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |  |
| 5 | A)YAYIN TARİHİ | …/…../….. |  |
|  | B)REVİZYON NO | 00 |  |
|  | C)REVİZYON TARİHİ | - |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |  |  |
| 13UMS0354-5 / Bireysel, Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemleri Uzmanı (Seviye 5) |  |  |  |
| 7 | ÖĞRENME ÇIKTILARI |  |  |
| Öğrenme Çıktısı 1: Bireysel ve ticari tip iklimlendirme sistemlerinin devreye alma işlemlerini yürütür. Başarım Ölçütleri: 1.1: Bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminin talimatını inceler. 1.2: Proje ile uygulamanın uygunluğunu kontrol eder. 1.3: Bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminin fiziki kontrolünü yapar. 1.4: Mekanik tesisat test sonuçlarını kontrol eder. 1.5: Elektrik tesisatının uygulanacak bireysel ve ticari tip iklimlendirme sistemine uygunluğunu kontrol eder. 1.6: Vakum işlemlerinin yapılmasını sağlar. 1.7: Akışkan ilavesinin veya toplanmasının yapılmasını sağlar. 1.8: Test çalışma işlemini başlatır. 1.9: Bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminin performans testlerini yapar. 1.10: Bireysel ve ticari tip iklimlendirme sistemlerinin fonksiyonellik testlerini yapar. 1.11: Bina otomasyon sistemi ile kurulan bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminin uyumunu sağlar. 1.12: Kurulan bireysel ve ticari tip iklimlendirme sistemini müşteriye teslim eder. Öğrenme Çıktısı 2: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Başarım Ölçütleri: 2.1: Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarına uyar. 2.2: Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma gerekliliklerini uygular. 2.3: Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular. |  |  |  |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |  |  |
| 8 a) Teorik Sınav |  |  |  |
| T1: A5 birimine yönelik teorik sınav Ek A5-2′de yer alan "Bilgiler" Kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde en az 20 soruluk yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz, adaylara her soru için 1-2 dakika zaman verilir. Teorik sınavda sorulardan en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.Sınav soruları bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A5-2) ölçmelidir. |  |  |  |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |  |  |  |
| P1: A5 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A5-2’de yer alan "Beceriler ve Yetkinlikler" kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceriler ve Yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A5-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. |  |  |  |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |  |  |  |
| Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. |  |  |  |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) |  | - TOBB Yardımcı Kuruluşlar: - İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği (İSEDA) - İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ |  | MYK Enerji Sektör Komitesi |
| 11 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI |  | ......2017- …./.. |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A5-1: Yeterlilik Birimlerinin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan eğitim içeriğine sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Eğitim içeriği:

1. Klima bakım ekipmanları ve bakım malzemeleri                                                                                                                                                                                                                                2.Klimanın çalışıp çalışmadığını kontrol etme                                                                                   3.Klima bakım ve temizliği                                                                                                                        4.Klima performans testi                                                                                                                           5.Servis bakım formu doldurma                                                                                                                    6.Klima arızasını tespit etme                                                                                                                    7.Onarım ekipman ve malzemeleri                                                                                                  8.Klima performans testi                                                                                                                                                  9.Klima arıza tespit formu hazırlama

EK A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminin elektrik ve tesisat bağlantıları gibi teknik özelliklerini tanımlar. | G.1.1 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Uygulanan bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminin teknik talimatlara göre bakır boru tesisatına kaçak kontrolü için basılacak azot gazı test değerlerini açıklar. | G.4.1 | 1.4 | T1 |
| BG.3 | Bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminde kullanılan elektrik tesisatı kablo kesitinin değerini açıklar. | G.5.1 | 1.5 | T1 |
| BG.4 | Topraklama hattını nasıl kontrol edeceğini açıklar. | G.5.2 | 1.5 | T1 |
| BG.5 | Uygulaması yapılan bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminin güç sarfiyatı ile sigorta değerlerinin uyumlu olup olmadığını kontrol etmeyi açıklar. | G.5.3 | 1.5 | T1 |
| BG.6 | Besleme hattındaki voltaj değerlerinin standart sapma değerlerine uygunluğunu kontrol etmeyi açıklar. | G.5.4 | 1.5 | T1 |
| BG.7 | Uygulanan bireysel ve ticari tip iklimlendirme sistemine yapılan vakum sonucunu kontrol etmeyi açıklar. | G.6.2 | 1.6 | T1 |
| BG.8 | Uygulanan bireysel ve ticari tip iklimlendirme sistemine akışkan şarjı işleminin yapılması için onay şartlarını açıklar. | G.6.3 | 1.6 | T1 |
| BG.9 | Hesaplanan akışkan şarj miktarının sisteme eklenme veya toplanma yöntemini açıklar. | G.7.2 | 1.7 | T1 |
| BG.10 | Test prosedüründe belirtilen talimatlar doğrultusunda sisteme enerji verilip verilmediğini nasıl kontrol edeceğini açıklar. | G.8.1 | 1.8 | T1 |
| BG.11 | Uygulanan bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminde kullanılan iç ünitelerin emiş hava sıcaklığı ile basma hava sıcaklığı arasındaki değerlerinin termometre ile ölçülmesini tarif eder. | G.9.1 | 1.9 | T1 |
| BG.12 | Uygulanan bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminin akışkan basınç değerlerinin manometre yardımıyla ölçülmesini tarif eder. | G.9.2 | 1.9 | T1 |
| BG.13 | Uygulanan bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminin kullanıldığı ortama uygunluğunu kontrol etmeyi açıklar. | G.9.6 | 1.9 | T1 |
| BG.14 | Bireysel ve ticari tip iklimlendirme sistemini test modundan çıkarmayı tarif eder. | G.10.1 | 1.10 | T1 |
| BG.15 | Bireysel ve ticari tip iklimlendirme sistemini normal çalışma modunda devreye almayı tarif eder. | G.10.2 | 1.10 | T1 |
| BG.16 | Her bir ünitenin sahip olduğu fonksiyonellik özelliklerine göre ısıtma, soğutma, nem alma, fan konumlarında sistemi test etmeyi tarif eder. | G.10.3 | 1.10 | T1 |
| BG.17 | Bina otomasyon sistemi ile uygulanan bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminin elektriksel alt yapısını kontrol etmeyi açıklar. | G.11.1 | 1.11 | T1 |
| BG.18 | Müşteriye binada uygulanan sistemin kullanım şeklini, teknik özelliklerini, garanti koşullarını ve verilen ek hizmetleri açıklar. | G.12.1 | 1.12 | T1 |
| BG.19 | Devreye alınan sisteme ilişkin servis hizmet formunu düzenlemeyi açıklar. | G.12.3 | 1.12 | T1 |
| BG.20 | Devreye alınan sistemin garanti belgesini düzenlemeyi, garanti işlemlerini başlatmayı ve müşteriye teslim etme sürecini açıklar. | G.12.4 | 1.12 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Beceri ve Yetkinlik İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BY.1 | Bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminin elektrik ve tesisat bağlantıları gibi teknik özelliklerinin inceler. | G.1.1 | 1.1 | P1 |
| BY.2 | Bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminin var ise geçmiş periyodik bakım ve onarımına ilişkin kayıtlarını inceler. | G.1.2 | 1.1 | P1 |
| BY.3 | Bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminin yapılan incelemelere dayalı olarak yapılacak bakım işlem detaylarını kontrol eder. | G.1.4 | 1.1 | P1 |
| BY.4 | Bireysel ve ticari tip iklimlendirme sistemi ile ilgili uygulama projesinin sahadaki fiili duruma uygunluğunu inceler. | G.2.1 | 1.2 | P1 |
| BG.5 | Yapılan inceleme sonucunda uygulamanın devreye alınmasına onay verir. | G.2.4 | 1.2 | P1 |
| BY.6 | Uygulanan bireysel ve ticari tip iklimlendirme sistemini duyu organları ile kırık, patlak, kopuk kablo, koku, akışkan kaçağı, anormal ses, titreşim, kopmuş bağlantı vb. yönünden değerlendirir. | G.3.1 | 1.3 | P1 |
| BY.7 | Uygulanan bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminin teknik talimatlarına göre bakır boru tesisatına kaçak kontrolü için basılan azot gazı test değerlerinin kontrol eder. | G.4.1 | 1.4 | P1 |
| BY.8 | Yapılan kontrol sonucuna göre sisteme vakum işlemi yapılabilmesi için onay verir. | G.4.2 | 1.4 | P1 |
| BY.9 | Bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminde kullanılan elektrik tesisatı kablo kesitinin teknik katalog değerlerine uygunluğunu kontrol eder. | G.5.1 | 1.5 | P1 |
| BY.10 | İlgili yönetmeliğe göre topraklama hattının bireysel ve ticari tip iklimlendirme sistemine uygunluğunu kontrol eder. | G.5.2 | 1.5 | P1 |
| BY.11 | Uygulaması yapılan bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminin güç sarfiyatı ile sigorta değerlerinin uyumlu olup olmadığını kontrol eder. | G.5.3 | 1.5 | P1 |
| BY.12 | Besleme hattındaki voltaj değerlerinin standart sapma değerlerine uygunluğunu kontrol eder. | G.5.4 | 1.5 | P1 |
| BY.13 | Uygulanan bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminde vakumlama operasyonunu yaptırır. | G.6.1 | 1.6 | P1 |
| BY.14 | Uygulanan bireysel ve ticari tip iklimlendirme sistemine yapılan vakum sonucunu kontrol eder. | G.6.2 | 1.6 | P1 |
| BY.15 | Uygulanan bireysel ve ticari tip iklimlendirme sistemine akışkan şarjı işleminin yapılması için onay verir. | G.6.3 | 1.6 | P1 |
| BY.16 | Uygulanan bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminin teknik talimatına göre sistemin ihtiyacı olan ilave akışkan şarj miktarını hesaplar/hesaplatır. | G.7.1 | 1.7 | P1 |
| BY.17 | Hesaplanan akışkan şarj miktarının sisteme eklenmesini veya toplanmasını sağlar. | G.7.2 | 1.7 | P1 |
| BY.18 | Test prosedüründe belirtilen talimatlar doğrultusunda sisteme enerji verilip verilmediğini kontrol eder. | G.8.1 | 1.8 | P1 |
| BY.19 | Uygulanan bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminin teknik talimatında belirtilen test prosedürü ve kontrol listesine göre çalışma işlemlerini başlatır. | G.8.2 | 1.8 | P1 |
| BY.20 | Uygulanan bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminde kullanılan iç ünitelerin emiş hava sıcaklığı ile basma hava sıcaklığı arasındaki değerlerini termometre ile ölçer. | G.9.1 | 1.9 | P1 |
| BY.21 | Uygulanan bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminin akışkan basınç değerlerini manometre yardımıyla ölçer. | G.9.2 | 1.9 | P1 |
| BY.22 | Uygulanan bireysel ve ticari tip iklimlendirme sistemindeki elektriksel değerleri avometre yardımıyla ölçer. | G.9.3 | 1.9 | P1 |
| BY.23 | Uygulanan bireysel ve ticari tip iklimlendirme sistemine ilişkin belirlediği referans değerlerini, fonksiyonel ölçüm sonuçları ile karşılaştırır. | G.9.4 | 1.9 | P1 |
| BY.24 | Uygulanan bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminin performansına ilişkin özel yazılımla alınan kayıtların sisteme ilişkin teknik katalog değerlerine uygunluğunun kontrolünü yapar. | G.9.5 | 1.9 | P1 |
| BY.25 | Uygulanan bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminin kullanıldığı ortama uygunluğunu kontrol eder. | G.9.6 | 1.9 | P1 |
| BY.26 | Uygulanan bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminin drenaj tesisatının doğru çalışıp çalışmadığının kontrol eder. | G.9.7 | 1.9 | P1 |
| BY.27 | Sistem rejime girdikten sonra performans değerlerini yazılı ve/veya elektronik ortamda kaydeder. | G.9.9 | 1.9 | P1 |
| BY.28 | Test çalışması biten bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminin test modundan çıkartır. | G.10.1 | 1.10 | P1 |
| BY.29 | Uygulanan bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminin normal çalışma modunda devreye alır. | G.10.2 | 1.10 | P1 |
| BY.30 | Her bir ünitenin sahip olduğu fonksiyonellik özelliklerine göre ısıtma, soğutma, nem alma, fan konumlarında sistemin test edilmesinin sağlar. | G.10.3 | 1.10 | P1 |
| BY.31 | İç ve dış ünitelerin birbirleriyle haberleşmesini ve adreslemelerin sağlıklı bir şekilde çalıştığını kontrol eder. | G.10.4 | 1.10 | P1 |
| BY.32 | Merkezi veya yarı merkezi kontrol elemanları ile sistemin doğru haberleştiğinin kontrol eder. | G.10.5 | 1.10 | P1 |
| BY.33 | Bina otomasyon sistemi ile uygulanan bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminin elektriksel alt yapısının kontrol eder. | G.11.1 | 1.11 | P1 |
| BY.34 | Bina otomasyon sitemi ile uygulanan bireysel ve ticari tip iklimlendirme sisteminin doğru protokoller üzerinden haberleştiğinin kontrol eder. | G.11.2 | 1.11 | P1 |
| BY.35 | Müşteriye binada uygulanan sistemin kullanım şekli, teknik özellikleri, garanti koşulları ve verilen ek hizmetler hakkında bilgi verir. | G.12.1 | 1.12 | P1 |
| BY.36 | Müşteriye uygulanan sistemi çalışır durumda teslim eder. | G.12.2 | 1.12 | P1 |
| BY.37 | Devreye alınan sisteme ilişkin servis hizmet formunu düzenleyerek müşteriye imzalatır. | G.12.3 | 1.12 | P1 |
| BY.38 | Devreye alınan sistemin garanti belgesini düzenler, garanti işlemlerini başlatır ve müşteriye teslim eder. | G.12.4 | 1.12 | P1 |
| *BY.39 | Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. | A.1.2 | 2.1 | P1 |
| *BY.40 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir. | A.1.4 | 2.1 | P1 |
| *BY.41 | İş süreçleri ve işlemler sonucu ortaya çıkan atıkları ayrıştırır. | B.2.4 | 2.2 | P1 |
| *BY.42 | Çevreyi koruma için gerekli önlemleri alır. | B.2.3 | 2.2 | P1 |
| *BY.43 | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. | C.1.1 | 2.3 | P1 |
| *BY.44 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular. | C.1.2 | 2.3 | P1 |

*Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

YETERLİLİK EKLERİ

EK 1: Yeterlilik Birimleri

17UY……-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite Yönetimi

17UY……-5/A2 Bireysel,Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemlerinde İş Organizasyonu

17UY……-5/A3 Bireysel,Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemlerinin Proje ve Tasarım

Çalışmalarına Destek Verme, Yürütme

17UY……-5/A4 Bireysel,Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemlerinin Saha Uygulamalarını

Yönetme

17UY…...-5/A5 Bireysel,Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemlerinin Devreye Alma

İşlemlerini Yürütme

EK 2: Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar

ATAŞMAN: Hak ediş oluşturmak amacıyla şantiyede yapılan her bir uygulama için düzenlenen dokümanı,

BİREYSEL, TİCARİ VE DEĞİŞKEN DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ: : Tek bir odadan en büyük inşa alanına kadar olan binalarda kullanılan bir veya birden çok iç ve dış ünitenin birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebildiği direkt genleşmeli ve/veya değişken soğutucu akışkan debili iklimlendirme sistemi,

GAZ ŞARJI YAPMAK: Gaz dolumu yapmayı,

GİZLİ ISI: Maddenin fiziksel halini değiştirmesine rağmen, sıcaklığında fark oluşturmayan, klimaların ortamdan duyulur ısı çekerek sıcaklığı azaltırken; gizli ısı çekerek hava içindeki su buharlarını yoğunlaştırarak, nem miktarını azaltmasını,

HAKEDİŞ: Yüklenici kişi ya da kuruluşun, uhdesindeki sözleşmeye göre gerçekleştirmiş olduğu imalat veya hizmetin tahakkuk eden karşılığı olarak belirlenmiş alacağı,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İKLİMLENDİRME: Havanın ısıtılması, soğutulması, tazelenmesi, nemlendirilmesi veya neminin alınması işlemlerinin yapılarak şartlandırılması ve istenen konfor rejiminde tutulması,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

İŞ TAKİP FORMU: Müşteri adı, tarih, yer, saat, cihaz/sistem türü, yapılan iş vb hususları içeren numaralı matbu evrakı,

KEŞİF ÖZETİ: Bir projede uygulaması yapılacak olan tüm cihaz ve tesisatı oluşturan malzemelerin ayrı şekilde listelenen dökümünü,

KEŞİF: Uygulama öncesi uygulama yapılacak alanla ilgili yapısal şartların ve kullanım senaryolarının incelemesinin yapılması,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KULLANIM SENARYOSU: Şartlandırılacak mahallin/yerin planlanan kullanım şeklini,

MAHAL: İklimlendirilecek alanı,

PROJE: İklimlendirme yapılacak fiziki mekanların mimari ve fiziki özelliklerine göre iklimlendirme tesisat ve cihazlarının yerlerinin ve özelliklerinin yer aldığı dokümanı,

PSİKROMETRİ: Nemli havanın termodinamik özelliklerinin incelendiği ve özellikle konfor kliması ve endüstriyel prosesler için çözüm yöntemlerini kapsayan bilim dalını,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SERVİS: Bireysel ve ticari tip iklimlendirme sistemleri için satış sonrası, ev ve işletmelere verilen bakım, onarım, kurulum ve söküm hizmetlerini,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TOPRAKLAMA: Can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, sistemin veya ekipmanların dış gövdelerini elektriksel bağlantı ekipmanı kullanarak toprakla irtibatlandırmayı,

VAKUMLAMA: Emme yolu ile akışkan tesisatından akışkan boşaltma işlemini,

YAPI BİLEŞENİ: Bir binayı oluşturan her türlü yapı malzemesini,

YOĞUŞMA: Su buharının, soğuk bir tabaka ile karşılaştığında tekrar su haline geçmesini             ifade eder.

EK 3: Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

-

EK 4: Değerlendirici Ölçütleri

Değerlendiricilerin;

1. Meslek yüksekokullarında veya üniversitede Enerji veya İklimlendirme-Soğutma Teknolojileri alanı ile ilgili en az iki (2) yıl eğitim vermiş olmak ya da

2. Mesleki ve teknik eğitim veren kurumlarda Enerji veya Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme branşı öğretmeni olarak en az 3 yıl eğitim vermiş olmak ya da

3. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden lisans eğitimi almış ve fiilen en az üç (3) yıl ilgili sektörde çalışmış ya da

4. Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun tekniker ve fiilen en az üç (3) yıl ilgili sektörde çalışmış ya da

5. İklimlendirme -Soğutma alanında usta öğreticilik belgesi olan ve fiilen en az beş (5) yıl çalışmış olması gerekmektedir.

Yukarıdaki özelliklere sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme-değerlendirme ve ölçme-değerlendirmede kalite güvencesi konularında eğitim sağlanmalıdır.

EK 5(*): Resmi Görüşe Gönderilmesi Öncesinde Yeterlilik Taslağına Katkıda Bulunan Kurum/Kuruluşlar

- İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği (İSEDA)

- İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD)

EK 6(*): Yeterlilik Taslağının Görüşe Gönderildiği Kurum ve Kuruluşlar

-

EK 7(*): Yeterlilik Taslağına ilişkin Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Görüşler ve Gelen Görüşlerin Değerlendirilmesine ilişkin Form

Yeterlilik ve Seviyesi:. Son Görüş Verme Tarihi:. Görüş Bildiren Kuruluş/Kişi/Unvanı:. E-posta:. Telefon:. Faks:. Bu form yeterlilik hazırlama sürecinde şeffaflığı ve katılımcılığı artırmak, aynı zamanda objektif ve ulusal platformda kabul gören ulusal yeterlilikler oluşturabilmek amacıyla ilgili tarafların taslak yeterlilik üzerindeki görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi için kullanılmaktadır. Form çoğaltılarak sürece katkı sağlayacağına inanılan gerçek ve tüzel kişilere gönderilerek görüş alınabilir. Lütfen formu doldurduktan sonra birliğimizin uy@tobb.org.tr e-posta adresine gönderiniz. Görüş ve katkılarınız için teşekkür ederiz.. No; Yeterlilik üzerindeki yer (bölüm, satır no, sayfa no); Görüş ve Öneriler; Bu iki sütun taslak yeterliliği görüşe gönderen kuruluş tarafından doldurulacaktır. Değerlendirme; Yeterlilik üzerinde yapılan düzeltme. 1. 2. 3.

EK 8(*): Yeterliliğin Kazanılmasında Uygulanacak Ölçütlerin Belirlenmesi Amacıyla Gerçekleştirilen Pilot Çalışmaya Yönelik Bilgiler

-

EK 9(*): Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları ve Belge Geçerlilik Süresine İlişkin Açıklamalar

Muadil/paralel mesleklere ilişkin Türkiye’de ve AB ülkelerindeki mesleki belgelendirme uygulamalarının geçerlilik sürelerinin değerlendirilmesi ve ülkemizde ilgili sektörde faaliyet gösteren işletmelerin doğrultusunda, belge geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir.

(*): Bu ekler, yeterlilik taslaklarının değerlendirilmesi ve/veya yetkilendirilmiş kuruluşlar için saklanacak olup yeterliliklerin kamuya açık olan nüshalarında yayınlanmayacaktır.